## Лист1
ГКП на ПХВ "№11 Городская поликлиника" Управления здравоохранения города Шымкент обьявляет о закупе изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июнь 2021 года № 375 .
28.03.2022г
| Наименование и адрес Заказчика (организатора закупа). |  | ГКП на ПХВ "№11 Городская поликлиника"
Адрес: 160019 г. Шымкент,мкр.Казыгурт,ул.Курылыс,2Б
№ лота. | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Планируемая цена на 2022 год. | Сумма выделенная по каждому лоту
1 | Дилюент М-52 Diluent 20L. Изотонический разбавитель 20л/кан. из комплекта Автоматический гематологический анализатор ВС-5000(ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай). МаркированспециальнымштриховымкодомShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай, совместимым со считывателемВС-5000. Закрытая система. | Реагент - Изотонический разбавитель из комплекта гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Канистры по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd». Изотонический раствор для разведения крови. Разбавляющий раствор используется для подсчета, дифференцирования по величине клеток крови, дифференцирования WBC, определения гемоглобина на гематологических анализаторах «Mindray ВС-5000». Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на канистре. Канистра содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем штрих кода закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | кан | 7 | 40760 | 285320
2 | Реагент лизирующий M-52DIFF 500мл. из комплекта Автоматический гематологический анализатор ВС-5000(ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай). МаркированспециальнымштриховымкодомShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай, совместимым со считывателемВС-5000. Закрытая система. | Реагент - Лизирующий раствор из комплекта гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Флакон 500 мл.Содержит оригинальный штрих код «ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd». Лизирующий раствор для определения WBC и дифференцирования WBC крови на гематологических анализаторах «Mindray». Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты.Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | фл | 20 | 51760 | 1035200
3 | Реагент лизирующий M-52LH 100мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор ВС-5000(ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай). МаркированспециальнымштриховымкодомShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай, совместимым со считывателемВС-5000. Закрытая система. | Реагент - Лизирующий раствор из комплекта гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Флакон по 100 мл. Содержит оригинальный штрих код «ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd». Лизирующий раствор для определения Hgb крови на гематологических анализаторах «Mindray». Раствор для дифференцировки гемоглобина. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | фл | 20 | 33230 | 664600
4 | QC (контрольная кровь) из комплекта Автоматический гематологический анализатор ВС-5000(ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай). МаркированспециальнымштриховымкодомShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай, совместимым со считывателемВС-5000. Закрытая система. | Набор контрольных растворов из комплекта гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. 3 флакона по 3,5 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 3,5 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее, чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 6 | 98820 | 592920
5 | Очиститель M-30PProbecleanser 17mL из комплекта Автоматический гематологический анализатор ВС-5000(ShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай). МаркированспециальнымштриховымкодомShenzhenMindrayBio-medicalElectronicsCo., Ltd. Китай, совместимым со считывателемВС-5000. Закрытая система. | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ из комплекта гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Каждый флакон по 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Флакон содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологического анализатора при засорениях. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай | уп | 30 | 2970 | 89100
6 | Авто Кюветы (1000шт/рулон х5) к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Одноразовые пластиковые кюветы в количестве 1000шт к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 040-001952-00 | уп. | 10 | 214100 | 2141000
7 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. В упаковке 10 флаконов по 15 мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006676-00 | уп. | 1 | 29600 | 29600
8 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2, 1 x 2500 мл к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Специальный раствор для прочистки пробозаборника. Канистра 2500мл. к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006677-00 | уп. | 8 | 64000 | 512000
9 | Реагент Протромбиновое время Prothrombin Time Reagent (PT), 10 x 4 к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Набор для определения протромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 4 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006659-00 | уп. | 6 | 59300 | 355800
10 | Реагент - АПТВ, APTTReagent (EllagicAcid), 10 x 2 мл к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 2 мл готового реактива №1. Набор рассчитан для проведения 360 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006661-00 | уп. | 6 | 42400 | 254400
11 | Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB), 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal + 2 x 75 мл IBS buffer к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Двухкомпонентный набор для определения фибриногена. Состав: 6 флаконов высушенного реактива для получения 4 мл готового реактива для определения фибриногена. 2 флакона по 75 мл. Имидазоловый буфер. 1 фл. лиофилизированного калибратора для приготовления 1 мл. калибратора. Набор рассчитан на проведение 450 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006671-00 | уп. | 5 | 144800 | 724000
12 | Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT), 10 x 2 мл к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Набор для определения тромбинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с лиофилизированным реактивом для приготовления 2 мл готового реактива. Набор рассчитан для проведения 250 определений. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006667-00 | уп. | 8 | 28200 | 225600
13 | Реагент раствор Кальция Хлорид, CalciumChlorideSolution 10 x 4 мл, к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Набор для определения Активированного Частичного тромбопластинового времени в плазме крови. Состав: 10 флаконов с 4 мл готового реактива №2. Набор рассчитан для проведения 720 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп. | 3 | 18400 | 55200
14 | Контрольная плазма -1 CoagulationControlPlasma-1, 10 x 1 мл к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном. 105-006674-00 | уп. | 2 | 129300 | 258600
15 | Контрольная плазма -2 CoagulationControlPlasma-2, 10 x 1 мл к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения PT, APTT, TT, Fib. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора. Кат ном. 105-006675-00 | уп. | 2 | 129300 | 258600
16 | Набор для определения Д-Димер D-DimerAssaykitDDlatex 2 х 4 мл; DDBuffer 4 х 6 мл; DDDiluent 2 х 6 мл, 50 определений к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | D-димер является продуктом распада связанного фибрина. Концентрация D-димера в крови отражает фибринолитическую активность плазмина в сосудистом русле. Повышение концентрации D-димера свидетельствует о повышенной активности свертывающей и фибринолитической систем крови. Если концентрация D-димера находится в пределах нормы, венозный тромбоз глубоких вен и легочная эмболия могут быть исключены с высокой степенью вероятности. 50 определений. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. Специальный, готовый, оригинальный набор к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. Кат ном.105-006678-00. | уп. | 5 | 258100 | 1290500
17 | D-Dimercontrol-N и P 2х5х1 к автоматическому коагулометру C3100 (закрытая система с магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов). | Контрольная плазма для проведения контроля качества исследований гемостаза. Состав: 10 флаконов с лиофилизатом для приготовления 1 мл плазмы. Паспорт содержит значения D-Dimer. Оригинальный набор контрольной плазмы к автоматическому коагулометру С-3100 с закрытой системой, снабженного магнитной картой для считывания реагентов, контрольных материалов и калибраторов, предназначенных для эффективной работы прибора. прибора. Кат ном. 105-006681-00. Реагент должен иметь смарт карту для считывания его анализатором. | уп. | 2 | 108100 | 216200
18 | Аланинаминотрансфераза (4х35+2х18) Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Аланинаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АЛТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 20300 | 203000
19 | Альфа-Амилаза (1х38 +1х10) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 31100 | 248800
20 | Аспартатаминотрансфераза (4х35 +2х18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. (АСТ) (Кинетический, УФ Метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 20300 | 203000
21 | Билирубин общий (4х35+2х18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 30300 | 303000
22 | Билирубинпрямой (4х35+2х18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 30300 | 303000
23 | Глюкоза (4х40 +2х20) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Глюкозы в сыворотке из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. *Glu-GodPap (Глюкозидазный метод) 560 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 16800 | 168000
24 | Креатинин (2×27 + 1×18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 20 | 26100 | 522000
25 | Мочевина (4х35+2х18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Мочевины в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 410 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 16900 | 135200
26 | Общий Белок (4х40) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Общего белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (Биуретовый метод). 730 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 11500 | 92000
27 | Общий холестерин (4х40) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Общего холестерина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml в оригинальных флаконах. (ТС) (конечная точка, холестеролоксидаза-пероксидаза), 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 10 | 23400 | 234000
28 | Гликолизированный гемоглобин с калибратором и контролем R(Hb:1х30 мл,R1 (HbA1c:1х30 мл,R2(HbA1c: 1х12 мл+Calibrator 2х1 мл + Quality control 2х1 мл Pretreatment Solution 1х150 мл 140 тестов | Набор для определения Гликолизированного гемоглобина с калибратором и контролемв сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R(Hb:1х30 мл,R1 (HbA1c:1х30 мл,R2(HbA1c: 1х12 мл+Calibrator 2х1 мл + Quality control 2х1 мл Pretreatment Solution 1х150 мл 140 тестов . Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 487800 | 975600
29 | Ферритин R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл 156 тестов | Набор для определения Ферритина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл 156 тестов . Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 2 | 276600 | 553200
30 | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 мл | Лиофилизат для приготовления 2 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием FER (Ферритина). Из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | уп | 1 | 344700 | 344700
31 | Контроль Мултиммун 1х 2 levels х 3 мл | Лиофилизат для приготовления 3 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием гликолизированного гемоглобина, из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 4 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | уп | 1 | 301100 | 301100
32 | Мультикалибратор 10х3 мл «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 3 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием ALB, ALP, ALT, AMY, AST, DBVOX, TB-VOX, Ca, TC, CK, Crea-Jaff, Crea-S, GLU-O, GGT, LDH-L, Mg, P, TP, TG, Urea, UA, CHE. Из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 10 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | уп | 1 | 135500 | 135500
33 | Детергент (1 L* 1 Bottle/Box) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | шт | 30 | 30900 | 927000
34 | Триглицериды (4х40) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro(Закрытая система). | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 46800 | 234000
35 | Холестерин липопротеидов высокой плотности «Mindray», Китай (1х40+1х14). Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Липоротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 58000 | 464000
36 | Холестерин липопротеидов низкой плотности «Mindray», Китай (1х40+1х14). (Закрытая система). | Набор для определения Липоротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 8 | 66000 | 528000
37 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC, LDLC) «Mindray», Китай.Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием APOA1,APOB, HDLC,LDLC. 5 флаконов. Из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | уп | 1 | 118200 | 118200
38 | Мульти Контроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным нормальным содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC. Из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | уп | 2 | 152700 | 305400
39 | Мульти Контроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 5 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием ALB; ALP; ALT; AMY; AST; DB-DSA; DB-VOX; TB-DSA; TB-VOX; Ca; TC; CK; Crea-S; GLU-HK; GLU-O; GGT; HBDH; IgA; IgG; IgM; LDH; Mg; P; TP; TG; Urea; UA; Fe; CHE; LIP; Na+; K+; Cl-; C3; C4; CRP; HS-CRP; HDL-C; LDL-C; Apo-A1; Apo-B; PA; CK-MB; ASO; TRF; FER; UIBC.Из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 6 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | уп | 2 | 181400 | 362800
40 | С-реактивный белок (1х40+1х10) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. *(СРБ) (Метод нефелометрии). 120 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 5 | 47200 | 236000
41 | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM). Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. Из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | упаковка | 1 | 158500 | 158500
42 | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл + Calibrator5х0.5 мл. «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Ревматоидный фактор II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×15 mL в оригинальных флаконах. 200 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 3 | 148100 | 444300
43 | Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл. «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Антистрептолизина О II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 240 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 3 | 179000 | 537000
44 | Мочеваякислота (4х40+2х20) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Мочевой кислоты в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-2x20ml в оригинальных флаконах. (UA) (уриказно-пероксидазный метод), 565 опр.Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 26100 | 26100
45 | ТриплКонтроль L: 3х1 мл; H: 3х1 мл (ASO/CRP/RF) | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. 3 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | упаковка | 1 | 301100 | 301100
46 | Кальций (4х40). «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Кальция в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. .R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Ca) (Колориметрический метод) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 15800 | 15800
47 | Магний (4х40). «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Магния в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод). 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 23400 | 23400
48 | Железо 2х40 мл; 1х16 мл с калибратором 1х1.5 мл и контролем 1х5 мл «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Железа в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл в оригинальных флаконах.(Fe) (C and Q) 260 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 41000 | 41000
49 | Щелочная фосфатаза (4х35+2х18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 15300 | 15300
50 | Гаммаглутамилтрансфераза (4х35 +2х18) «Mindray», Китай. Из комплекта BS-230, 240, 240 Pro (Закрытая система). | Набор для определения Гаммаглутамилтрансферазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray BS-230, 240, 240 Pro закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *(ГГТ) (Кинетический метод Szasz, стандартный кинетический УФ метод) 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | набор | 1 | 29800 | 29800
51 | Пластиковые кюветы (8 шт) из комплекта BS-240 Pro (Закрытая система). | Пластиковые кюветы (8 шт) Из комплекта BS-240 Pro (Закрытая система). | шт | 1 | 133300 | 133300
52 | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) из комплекта BS-240 Pro (Закрытая система). | Лампа галогено-вольфрамовая (12V,20WT) из комплекта BS-240 Pro (Закрытая система). | шт | 1 | 126000 | 126000
53 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 | Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) Mindray арт:105-004208-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 8 | 68500 | 548000
54 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 | Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004277-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 65200 | 65200
55 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 | Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004209-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 8 | 68500 | 548000
56 | КалибраторFT4 3*2ml (ИХЛА) Mindrayарт:105-004278-00 | Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004278-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 65200 | 65200
57 | Стимулирующийщитовиднуюжелезугормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindrayарт:105-004212-00 | Стимулирующий щитовидную железу гормон (CLIA) (TSH) 2*50 (ИХЛА)Mindray арт:105-004212-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 68500 | 68500
58 | КалибраторTSH 3*2ml (ИХЛА) Mindrayарт:105-004281-00 | Калибратор TSH 3*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-004281-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 65200 | 65200
59 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007371 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007371 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 278700 | 278700
60 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007372 | Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6х5ml (ИХЛА) Mindray арт:105-007372 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 278700 | 278700
61 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 | Поверхностный антиген гепатита В (CLIA) (HBsAg) 2*50 (ИХЛА) Mindray арт:105-004229-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 12 | 130400 | 1564800
62 | КалибраторHBsAg 3*2мларт:105-004298-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор HBsAg 3*2мл арт:105-004298-00 (ИХЛА) Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 2 | 81500 | 163000
63 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 | Контроль положительный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005170-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 70400 | 70400
64 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 | Контроль отрицательный HBsAg (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) Mindray арт:105-005169-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 70400 | 70400
65 | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray | Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл арт: 105-005672-00 (ИХЛА) Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 2 | 156500 | 313000
66 | КалибраторAnti-HCV (non-CE) 2*2mlарт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА) Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 2 | 81500 | 163000
67 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 | Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) Mindray арт: 105-005950-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 140200 | 140200
68 | КонтрольотрицательныйAnti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindrayарт:105-005949-00 | Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) Mindray арт:105-005949-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 74300 | 74300
69 | 25-ОН-ВитаминDобщий (CLIA) (25-OH-VitaminDTotal) 1*50млMindrayарт:105-008681-00 (ИХЛА) Mindray | 25-ОН-ВитаминDобщий (CLIA) (25-OH-VitaminDTotal) 1*50млMindrayарт:105-008681-00 (ИХЛА) MindrayизкомплектаСистемадляхемилюминесцентногоиммунногоанализаCL-1000i. | уп | 5 | 162300 | 811500
70 | Калибратор 25-OH-VitaminDTotal 3*2мларт:105-008549-00 (ИХЛА) Mindray | Калибратор 25-OH-VitaminDTotal 3*2мл арт:105-008549-00 (ИХЛА) Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 32600 | 32600
71 | Мультиконтроль Метаболический (L) 6*5ml арт:105-008556-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль Метаболический (L) 6*5ml арт:105-008556-00 (ИХЛА) Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 187800 | 187800
72 | Мультиконтроль Метаболический (H) 6*5ml арт:105-008557-00 (ИХЛА) Mindray | Мультиконтроль Метаболический (H) 6*5ml арт:105-008557-00 (ИХЛА) Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 1 | 187800 | 187800
73 | КюветыдляCL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindrayарт:115-035753-00 | Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА) Mindray арт:115-035753-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 2 | 409800 | 819600
74 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 | Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА) Mindray арт:105-004274-00 из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 4 | 168600 | 674400
75 | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатора CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray | Промывочный буфер (10л/бак) для Анализатор CL-1000I: артикул: 105-004552-00, Mindray из комплекта Система для хемилюминесцентного иммунного анализа CL-1000i. | уп | 12 | 29800 | 357600
26285640
| Место поставки : |  | г. Шымкент, мкр.Казыгурт,ул.Курылыс,2Б
Каждый потенциальный поставщик для участия в закупках способом запроса ценовых предложений представляет в запечатанном виде, до истечения окончательного срока следующие документы :
1.) Ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
2.) Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности, осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования;
3.) Документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 4. ПП РК №375 от 04 июнь 2021 года.
| Сроки и условия поставки : |  |  | до 15.12.2022 г. по заявке Заказчика
| Место предоставления документов для участия в закупках способом запроса ценовых предложений: |  | г. Шымкент, мкр.Казыгурт,ул.Курылыс,2Б
| Окончательный срок подачи ценовых предложений (заявок): |  |  |  | до 13.00 часов 04.04.2022 г.
| Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: |  | г. Шымкент, мкр.Казыгурт,ул.Курылыс,2Б
до 15.00 часов 04.04.2022 г.